福鼎市医院医保影像云接口改造项目技术参数要求

1、照按《国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程医保影像云数据共享路径接口文档》标准进行接口改造。

2、影像上传。在完成联调测试后，应按照按《国家医疗保障局医疗保障信息平台建设工程医保影像云数据共享路径接口文档》标准将本机构的X线成像(DR)、计算机断层成像(CT)、磁共振成像(MRI)、超声成像(US)、核成像(ECT)影像数据及标准索引上传至宁德市卫健委区域影像云平台，或将索引及相关信息上传至福建省医保影像云索引共享模块。

3、影像调阅。应通过区域影像云平台(卫健政务外网)或福建省医保影像云索引共享模块(医保专网)调阅参保人在外院(含异地医疗机构)的影像信息，供本院医师查看相关影像检查内容。

4、结果运用。医保影像云索引上传情况与医保结算挂钩，纳入医保智能监管常态化筛查。